## 表紙
三重県立子ども心身発達医療センター
薬剤部門システム構築／運用・保守業務
業務仕様書案 兼 回答書
提出日：
提出者：

## 記載方法
１ 記入に際しての留意事項
（1）要求仕様を満たす場合には回答欄に「○」満たさない場合は「×」を記入してください。満たす場合は、見積もりに含めてください。 ・満たす場合（○）：パッケージシステム機能又はカスタマイズ等により対応 ・満たさない場合（×）：カスタマイズ対応不可又は対応しない
（2）回答に際し、条件等がある場合は備考欄に具体的に記載してください。
（3）特に別途説明が必要な場合は資料を添付してください。（添付資料は可能な限りＡ４判サイズでお願いします）

## 目次
目次
1 | 新センターの整備概要
| 1.1 | 基本的な考え方 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | - | 1
| 1.2 | 新センターの整備方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | - | 1
| 1.3 | 計画施設概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | - | 1
| 1.4 | 既存施設概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 1 | - | 2
2 | システム整備方針等
| 2.1 | 調達背景 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | - | 1
| 2.2 | 既存施設の課題 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | - | 1
| 2.3 | 基本方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | - | 1
| 2.4 | 調達方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | - | 2
| 2.5 | 調達物件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | - | 2
| 2.6 | 構築スケジュール ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | - | 3
| 2.7 | 新システム構成概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | - | 4
| 2.8 | 現行システム構成概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2 | - | 5
3 | 薬剤部門システム要件
| 3.1 | システム構築、運用・保守要件
| （1） | 基本要件 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 1
| （2） | 構築体制 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 1
| （3） | テスト ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 1
| （4） | 教育・操作訓練 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 1
| （5） | リハーサル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 2
| （6） | 搬入・据付及び調整等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 2
| （7） | 納入成果物 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 2
| （8） | 知的財産権等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 2
| （9） | 運用・保守 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 2
| 3.2 | 薬剤部門システム要件
| （1） | オーダ受送信システム | 3 | - | 3
| （2） | サーバシステム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 3
| （3） | 処方解析監査システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 3
| （4） | 医薬品情報システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 4
| 3.3 | 接続機器要件
| （1） | 全自動錠剤散薬分包システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 4
| （2） | 散薬監査システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 5
| （3） | 薬袋印字システム ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 5
| （4） | 薬ラベルプリンタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 6
| （5） | 注射ラベルプリンタ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 3 | - | 6

## 整備概要
1 | 新センターの整備概要
1.1 | 基本的な考え方
本県の子どもの発達支援体制の現状や課題を踏まえ、これらに適切に対応していくために、障がいのある子どもの専門医療・福祉機関である三重県立草の実リハビリテーションセンター（以下「草の実」という。）、三重県立小児心療センターあすなろ学園（以下「あすなろ」という。）及び三重県児童相談センター（以下「児相センター」という。）の言語聴覚機能を統合し、「三重県立子ども心身発達医療センター」（以下「新センター」という。）を整備する。本事業では、既存機能の向上や地域支援、内容の充実を図るとともに、新たな機能の創造も含めた、より良い医療・福祉サービスの提供を行うとともに、子どものこころとからだの発達支援の拠点を構築する。とりわけ、「子どもにとって適切な治療・療育環境の提供」を重点的に整備するとともに地域支援機能を強化し、三重県全体の総合的な支援力の向上をめざす。 また、新センターに入所（入院）する子どもの教育の保障として、特別支援学校を併せて整備し、子どものこころとからだの育ちに総合的に対応するとともに、新センターと特別支援学校との協働により発達支援の拠点として医療・福祉・教育が一体となった取組を展開する。
1.2 | 新センターの整備方針
(1) | 専門人材を集積し、専門性を高め、子どもにとって安全、安心な環境の中で、良質で高度な医療・福祉サービスを提供します。
ア．専門人材の集積、多職種が有効に協働
イ．居室環境の改善、病院機能の向上
ウ．遊びと見守りの空間確保
(2) | 小児医療との連携強化・機能補完により、利用者の利便性を向上させるとともに、小児分野の臨床経験の場や機会を創造します。
ア．小児医療（三重病院）との連携強化、機能補完
イ．専門医療が日常的に受けやすい環境、利便性の向上
ウ．臨床の場の創設、医師確保、専門医育成
(3) | 専門医療をベースに地域の支援機能を高め、併設する特別支援学校とともに、発達支援の中核として、三重県全体の総合力の向上をめざします。
ア．スキルやノウハウを地域に還元
イ．重層的な支援機能、総合力の向上
ウ．教育のセンター的機能の充実
エ．新たな機能効果の創出
1.3 | 計画施設概要
(1) | 計画地 | 三重県津市大里窪田町字西穴川340-5他
新センター：延べ面積 約13,000㎡
併設特別支援学校：延べ面積 約4,100㎡
駐車場（利用者及びサービス車両用：75台）
(2) | 病床数 | 110床（3病棟）
・小児整形外科病棟：30床×1病棟
・児童精神科病棟：40床×2病棟
(3) | 診療科 | 小児整形外科、リハビリテーション科、児童精神科
(4) | 想定外来患者数 | ・小児整形外科：60人/日程度
・児童精神科：125人/日程度（精神科デイケア含む）
(5) | 外来診療日 | ・土曜、日曜、祝日及び12月29日～1月3日を除く毎日（9;00～12:00、13:00～17：00）
・予約制
(6) | 施設基準 | ・医療法（昭和23年７月30日法律第205号）
| （検討中） | ・医療法施行規則（昭和23年11月５日厚生省令第50号）
・基本診療料の施設基準等の一部を改正する件（平成24年厚生労働省告示第77号）
・特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件（平成24年厚生労働省告示第78号）
・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年12月29日厚生省令第63号）
上記関係法令等に基づき、次の施設基準を取得する。
・障害者施設等入院基本料算定に関する施設基準
・児童・思春期精神科入院管理料算定に関する施設基準
・脳血管疾患リハビリテーションⅠ・Ⅱ・Ⅲ算定に関する施設基準
・運動器リハビリテーションⅡ・Ⅲ算定に関する施設基準
・障害児（者）リハビリテーション料算定に関する施設基準
・精神科作業療法算定に関するに関する施設基準
・精神科ショート・ケア算定に関するに関する施設基準
・精神科デイ・ケア算定に関するに関する施設基準
・指定医療型障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準
(7) | 職員数 | （検討中）
1.4 | 既存施設概要
(1) | 草の実リハビリテーションセンター
児童福祉法に基づく肢体不自由児を対象とした医療型入所施設（旧「肢体不自由児施設」定員60床）であり、かつ、医療法に基づく小児整形外科、小児リハビリテーション科を専門とする病院として、昭和32年に開設されました。 当施設は、医療機能と福祉機能を併せ持ち、主に、脳性麻痺、二分脊椎、頭部外傷後遺症などの中枢神経障がいや先天性奇形、その他の小児整形外科的疾患などにより、四肢・体幹の機能に障がいを有する小児に対する療育（治療・教育）を目的としています。
|  | 主な事業 | 肢体不自由児の外来、入所（短期入所を含む）、通園及び療育相談事業と療育関係者の実習研修事業
|  | 施設区分 | 病院、医療型障害児入所施設（肢体不自由）
|  | 病床数 | 60床
|  | 診療科 | 整形外科、リハビリテーション科
|  | 職員数 | 約80名
|  | 外来患者数 | 約12,000人/年
|  | 新規外来患者数推移 | H21：929人、H22：568人、H23：432人、H24：348人、H25：374人
(2) | 小児心療センターあすなろ学園
昭和37年に県立高茶屋病院の児童部門として開設され、昭和60年に県立病院から分離し、現在の「小児心療センターあすなろ学園」として開園しました。現在、全国で１か所となっている児童精神科の単科病院でもあります（定員は80床、内56床が医療型障害児入所施設分）。 主な治療対象は、発達障がいや自閉症、知的障がい、情緒障がい等ですが、不登校児や被虐待児に対する治療も行っており、児童青年期のあらゆる精神障がい及び心理的問題を有する子どもを治療対象としています。
|  | 主な事業 | 子どものこころの外来診療、入院治療及び相談、市町・地域への専門支援
|  | 施設区分 | 病院、医療型障害児入所施設（自閉症）
|  | 病床数 | 80床
|  | 診療科 | 児童精神科
|  | 職員数 | 約110名
|  | 外来患者数 | 約18,000人/年
|  | 新規外来患者数推移 | H21：519人、H22：530人、H23：486人、H24：349人、H25：503人
(3) | 児童相談センター
| （言語聴覚機能） | 主な事業 | 聴覚障がい児に対する相談、支援及び言語相談、指導
|  | 職員数 | 4名
|  | 利用者数 | 約2,000件/年

## 整備方針等
2 | システム整備方針等
2.1 | 調達背景
本事業は、陳腐化している病院機能を一体整備し、医療設備等を改善することで、高度医療への対応を、多職種が効果的に協働することで、良質な医療サービスの提供をめざすものである。併せて、高度な専門性を有する医療人材の不足に対応するため、三重病院との連携を推進するとともに、人材の確保・育成及び医師の負担軽減等にも取り組む。 新センターにおける医療、訓練等のカルテ情報の一元化、共有化、標準化による効率的な診療を実現するため、電子カルテシステム等の導入を含む医療情報システムの充実整備を図る。
2.2 | 既存施設の課題
(1) | 草の実とあすなろが独立して運営されているため、情報システムもそれぞれ独立しており、患者情報等に互換性がない状況である。 新センターでは、現行施設の患者IDと基本情報を継続的に利用できる情報の一元化への対応が必要となっている。
(2) | 草の実とあすなろの現行システム（医事会計システム）が異なるため、統合する必要がある。
(3) | 草の実、あすなろ受診者以外の相談者の管理は、関連部署で保管しているため、当該者が受診した場合に、情報の共有化がされていない。
(4) | 手作業が数多くあり、患者情報等、重複して何度も書いている。
(5) | 予約受付、変更作業負担が大きい。
(6) | 手書きのカルテ、記録、伝票は判読しづらく、後日の検索が煩雑となっている。
(7) | 指示内容を汎用ソフト（Word、Excel）等に再入力し、一覧表や統計資料を作成している。
(8) | CSV出力等のデータダウンロード機能の柔軟性が乏しく、ダウンロード後に業務要件に合わせた編集作業負荷が大きい。
(9) | システムの不具合を改修すると別の不具合が発生することがあり、容易に改修することができない。
(10) | ルール化可能な処理が自動化できていないため、手作業が数多く残っている。
(11) | 施設機能の特性から、過去の診療録、フィルムを長期間保存する必要がある。
2.3 | 基本方針
新センターにおける医療、訓練等のカルテ情報の一元化、共有化、標準化による効率的な診療を実現するため、下記の基本方針をもとに電子カルテシステム等の導入を含む医療情報システムの充実整備を図る。
(1) | 同一情報の二重登録の最小化
一度登録された情報は、各システム間で共有できるようにすることを原則とする。ただし、各部門システム使用者が他部門に情報を共有するために、電子カルテに同情報を入力する流れは想定内とする。
(2) | データの一元化
既存2施設の患者ID及び患者基本情報を統合する。新センターでは、新IDを発行し、既IDと新IDの対応表を作成、検索できるよう管理する。また、現行の２つの現医療情報システムの機能及びマスタ情報を一元化する。
(3) | 利用者情報の継続的記録・保管
受診前の相談記録、巡回指導記録等もシステム化対象として、一元管理可能とする。そのため、来院前の利用者（受診前の相談者）であっても、相談記録管理が必要な場合は、利用者IDの自動発番及び基本情報を登録後に相談記録の入力を可能とする。
(4) | ダウンロード機能の再定義
ダウンロード機能について、使用者自らが操作・実行できるようにする。特に、システム管理者及び特定のシステム使用者については、取得項目、人員数や検査データ等の集計単位等を使用者自ら設定することで、効率的なデータ活用を可能とする。
(5) | 業務効率化に向けた所属間のプロセスの見直し
草の実とあすなろとプロセスが異なる業務があるため、可能な限り共通化する。
(6) | 権限・セキュリティ要件の見直し
使用者の部門別、役職等により、利用可能なシステム機能や処理（登録、更新、参照、削除）、更新可能なデータ項目等を制限する。
(7) | 新システム稼働時の既存紙カルテの扱い
既存紙カルテを電子化（スキャナ取り込み）する場合の作業･費用負担が大きいこと、また、取り込みデータから必要な情報の検索が困難なため、既存紙カルテの電子化は行わず、新システム稼働から当分の間は既存紙カルテを搬送する。新センターでは、既存2施設で利用している既ＩＤを統合し、患者基本情報等のデータを移行する。
(8) | 既存フィルムの扱い
新センターでは、画像情報を端末参照とするため、既存のフィルムは必要に応じデジタル化する。
(9) | スキャナによる文書保管
紹介状等のセンター外発行文書、数値以外の外注検査、生理検査結果等は、スキャナを利用した電子保管とする。
(10) | 三重病院との連携
新センターと三重病院間で相互の紹介患者について、医療連携推進のために診療情報が参照できる方策を検討する。また、新センターから三重病院への検体検査依頼し、受領した結果データを新システムに取り込むことを検討する。
(11) | 三重医療安心ネットワークへの参加
三重県地域医療連絡協議会が運営している三重医療安心ネットワークへの参加を検討する。
(12) | データ管理範囲の拡張
各種統計、研究に必要なデータ項目を、データベース化する。
(13) | パッケージ品の活用
「システムの安定運用」、「データの互換性確保」および「導入費用・維持費用の抑制」の観点から、各種ソフトウェアについては、パッケージ品をベースとする。したがって、例外事例や障害発生時については紙運用で対応し、カスタマイズは最小限に留める。
(14) | 業務マニュアルの整備・更新
業務ごとに医療情報システムの操作方法を記述した業務マニュアルを作成する。
2.4 | 調達方針
構築の基本方針のもと、本事業全体予算を考慮した上で必要度の高いものから、優先して構築する。
2.5 | 調達物件
(1) | 医療情報系システム
| 薬剤部門システム | ・オーダ受送信システム
・サーバシステム
・処方解析監査システム
・医薬品情報システム
| （接続機器等） | ・全自動錠剤散薬分包システム
・散薬監査システム
・薬袋印字システム
・薬ラベルプリンタ
・注射ラベルプリンタ
(2) | クライアント等 | 当該部門システムに必要なクライアント、プリンタ等周辺機器は、本調達の範囲とする。
(3) | ネットワーク | 当該部門システムの構築に必要な設計及び工事は、本調達の範囲とする。なお、配管工事、電源工事は、別途とする。

## スケジュール
2.6 構築スケジュール
＜別途発注の医療情報システム等構築スケジュールの予定＞
|  |  | 平成27年度 | [11 empty] | 平成28年度 | [11 empty] | 平成29年度
|  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[22 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
センター開院 | 平成29年6月予定
建築工事（予定）
薬剤部門システム | 準備・検討・設定・調整等
システム・機器設置・調整・接続テスト
教育・訓練
| リハーサル | 立会
| 本稼動 | 稼働立会
医療情報システム | システム構築 | 検討・設定・調整等
マスター登録・修正
関連システム及び医療機器との接続テスト
| 機器調達・セットアップ・設置 | サーバ設置・設定
クライアント等
| ネットワーク設計・工事・設定 | 新施設の配線設計
| リハーサル | 立会
| 本稼動 | 稼働立会
準備
（各所）

## システム構成
2.7 新システム構成概要
こども心身発達医療センター（仮称）
（110床）
【医事会計システム】
リハビリオーダ
予約情報
移動情報
食事オーダ
栄養モニタリング情報
栄養指導オーダ
移動情報
【電子カルテ・オーダリングシステム】
病名
オーダ、予約情報
会計情報
移動、食事情報
患者情報
患者情報
受付情報
・全自動錠剤散薬分包システム（全自動錠剤散薬分包機）
・散薬監査システム（電子天秤・バーコードリーダー・サーマルプリンタ）
・薬袋印字システム・薬ラベルプリンタ
外注検査会社
外注検査伝票
・一般撮影（PFDorCR）
・透視撮影（FPDorDR）
・ドライイメージャ
・心電計（ｹﾞｰﾄｳｪｲ変換予定）
検査結果
検査オーダ
予約情報
移動情報
患者情報
画像
画像
処方オーダ
注射オーダ
注射実施情報
移動情報
実施情報
予約情報
計画書
報告書・サマリ
［カルテ機能］
●患者プロファイル
●問診
●診療記録
●病名・プロブレム
●指導管理
●クリニカルパス
●文書作成・管理
●サマリ
●病床管理
●NST
●感染対策
●褥瘡対策
【運用支援】
●院内メール ●付箋
●掲示板
【データウェアハウス
（ＤＷＨ）】
◆凡例◆
継続使用システム
新規導入予定システム
関連システム・機器
更新予定システム
今回調達する新規導入予定システム
[患者登録、受付]
●患者基本登録
●受付
[会計]
●会計、請求書発行
●レセプト出力、チェック
●レセプト電算
●債権管理
[統計]
●各種統計作成
【薬剤部門システム】
【オーダ受送信システム】
【医薬発注・在庫管理システム】
【診察券発行機】
【MWMシステム】
【画像管理システム（PACS）】
【リハビリシステム】
【栄養部門システム】
ウィルス対策サーバ
Active Directory及び
NTPサーバ
【医薬品情報システム】
音声
【オンライン請求システム】
オンラインデータ
(レセプトデータ)
【診断書作成支援システム】
患者情報
【財務会計システム】
画像
【オーダリング】
●処方
●薬剤管理指導
●注射
●処置
●手術
●検体・細菌検査
●生理検査
●画像
●リハビリ
●食事
●栄養指導
●デイケア・療育・通園
●病棟移動
●予約
●検体検査検査結果入力
●検体検査依頼一覧出力
（外注検査）
●検体検査結果取込み
（外注検査）
●生理検査受付・実施入力
●画像受付・実施入力
紙文書・報告書
ハイパーリンク
【診療情報参照システム】
【看護部門システム】
●看護プロファイル
●看護問題・診断
●看護計画・評価
●指示受け
●実施入力
●検温表
●経過記録
●看護サマリ
●ワークシート
●管理日誌
●勤務管理（看護師・保育士等）
処方オーダ
【補聴器管理ソフト】
汎用ソフト（Excel等）
ＣＳＶ
【電子請求受付システム
（障害福祉）】
三重医療安心ネットワーク
（ID-Ｌｉｎk）
勤務情報（CSV）
IP-VPN
静止画/・動画
【フィルムデジタイザ】
ﾌｨﾙﾑ
ID-Link GatewayAppliance
サーバ
【診療情報統合管理システム】
基本情報
病歴
診療記録
処方情報
検体検査結果
作成文書
画像情報
画像情報
診断書作成情報
紙文書・報告書
画像情報
【文書・画像・音声保管用NAS】
総務事務システム
F/W
診療情報
医療・福祉
自己負担集計表
三重病院
（調達システムとの連携なし）
（調達システムとの連携なし）
（調達システムとの連携なし）
【処方解析監査システム】
医薬品情報閲覧
・注射ラベルプリンタ
注射オーダ
【接続機器等】

## 現行システム
2.8 現行システム構成概要
【草の実]
医事会計システムでは、処方情報入力後に薬剤情報提供書を出力している。栄養管理ソフトは、単独で献立管理に使用している。また、草の実データベースは、院内職員が独自に作成したシステム（Access使用）であり、患者基本情報の他、各部門で利用する情報を管理することを目的に定期的に更新している。
【あすなろ】
医事会計システムは、一般的な医事業務（受付、会計機能、レセプト請求）の他に処方オーダ（処方箋出力、カルテ貼付ラベル出力）、食事オーダ、予約オーダ、外出・外泊登録、文書発行の会計入力に使用している。栄養管理ソフトは単独で献立管理に使用しており、食事オーダ連携はしていない。また、外注の検体検査結果の取り込み及び心理療法の会計・数値情報入力も医事会計システムで行っている。
草の実リハビリテーションセンター
（６０床）
小児心療センターあすなろ学園
（80床）
◆凡例◆
現行システム
【医事会計システム】
（アルテミス/(株)アレクシード）
【受付】
●患者基本情報登録
●受付入力
●検査結果（心理点数）入力
●検査結果取り込み
●検査結果（心理検査）等入力
【外来】
●診察内容登録（処方オーダ）
●処方箋、処方ラベル発行
●予約情報登録
【入院】
●診察内容登録（処方オーダ、食事オーダ、外出・外泊））
●処方箋、処方ラベル発行
●食事箋発行
●他科受診情報登録
【会計】
●診療費請求書発行
●未納患者確認
●レセデータチェック
●データ出力（オンライン請求）
【照会】
●患者、予約、会計、入院情報照会
【データ管理】
●データ出力（CSV）
【その他】
●福祉医療助成費請求書発行
【システム共通】
●マスタメンテ
●バックアップ
【医事会計システム】
（TOSMEC TRINITY/(株)東名トスメック）
【患者情報管理】
●患者基本情報登録
●患者付帯情報管理
【診療情報管理】
●病院基本情報
●診療情報管理（病名、伝票入力）
●レセプトチェック（TOSMEC及びマイティチェッカー）
●レセプト処理（チェック印刷、オンライン請求）
【薬剤管理】
●処方箋発行
●薬剤情報提供書
●在庫管理
【会計】
●外来・入院会計
●請求処理
●未収金処理
【統計】
●日報、月報、年報
【検索・一覧表作成】
●患者情報検索
●医療費請求集計（市町村別助成種別）
●事務処理一覧表
【システム共通】
●マスタメンテ及び診療報酬改訂修正
●バックアップ
児童相談センター（言語聴覚部門）
【補聴器管理ソフト】
【献立管理システム】
（The栄養計算）
【栄養管理システム】
（給食・栄養ケアマネジメントシステム/リンクウッド）
草の実データベース
（独自開発・ACEESS利用）
【共通】
●患者基本情報管理
●登録内容、監理日誌参照
【外来】
●診療内容（概要）登録
●保険入院登録
●入院日入力
【病棟】
●退院日登録
●ADL登録
●外出・外泊登録
【放射線】
●実施内容登録
●在庫管理
【療育】
●療育計画
【指導課】
●入院日入力
●短期入所登録
【訓練・心理】
●予約
●実施
●訓練食オーダ
【通園】
●予約
●実施
●日誌登録（利用項目別利用者数）
●予約
【オンライン請求システム】
【財務会計システム】
【電子請求受付システム（障害福祉）】
医療・福祉
自己負担集計表
【医薬品発注システム（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）】
（alweb/アルフレッサ）
【医薬品発注システム（ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ）】
（メディコードウェブ）
・一般撮影
・CR
・ドライイメージャ
・一般撮影
・透視撮影
・錠剤・散薬分包システム
・散薬分包機（予備）
・散薬監査システム
・錠剤・散薬分包システム
・散薬分包機（予備）
・散薬監査システム
検体検査会社
（(株)近畿予防医学研究所
検査伝票
検査結果
・心電計
・心電計
・脳波計
検体検査会社
（(株)メディック
関連システム・機器
検査伝票
検査結果
オンラインデータ
（レセプトデータ）
【オンライン請求システム】
【電子請求受付システム（障害福祉）】
【財務会計システム】
【共有フォルダ（NAS）】
【共有フォルダ（NAS）】
オンラインデータ
（レセプトデータ）
医療・福祉
自己負担集計表

## 薬剤支援
3. 薬剤部門システム要件
○：要求仕様を満たす
×：要求仕様を満たさない
機能区分 | 項番 | 要求仕様 | 回答欄 | 備考
3.1システム構築、運用・保守要件
（1）.基本要件
システム稼働時間 | 1-1 | 年1回の法定停電以外での可用性の確保
調達物品 | 1-2 | 調達物品には、基本的機能を損なわないよう必要な物品を備えること。
| 1-3 | 調達物品のうち薬事法の製造承認の対象となる医療用具については、厚生労働大臣の承認を受けていること。
| 1-4 | 調達物品は、納入後においても稼動に必要な消耗品及び故障時に対する交換部品の安定した供給が確保されていること。
導入実績等 | 1-5 | 導入実績が複数あること。
利用者認証 | 1-6 | 利用者IDパスワードによる主体認証ができること。
| 1-7 | 利用者に定期的にパスワード変更を促す機能を備えること。
| 1-8 | 電子カルテと共有する端末はとシングルサインオンができること。
| 1-9 | 一定時間非操作の場合にスクリーンセーバーを表示し、再認証操作を要求する機能を備えること。
アクセス権限・制限 | 1-10 | 利用者単位で入力権限、参照権限、更新権限を設定できること。
| 1-11 | 利用できない制限に抵触した場合にメッセージを表示させること。
アクセスログ | 1-12 | 参照、登録、変更操作をログ管理すること。
| 1-13 | 利用者ID単位のアクセスログを（ダウンロードが可能な場合はダウンロードログも）表示できること。
ユーザ設定環境 | 1-14 | アプリケーション内でユーザが環境設定可能な項目がある場合は設定内容を保存すること。
| 1-15 | 保存した環境を他の配置端末でも自動的に呼び出しできること。
操作性 | 1-16 | 同一システム内での画面展開、入力、表示方法の一貫性があること。
| 1-17 | 端末応答時間は3秒以内とすること。
| 1-18 | データ増加に伴う応答時間に影響のないこと。
時刻同期 | 1-19 | 電子カルテシステム導入時に設置するNTPサーバを利用すること。
データ管理・保管 | 1-20 | 保管データは5年間以上保管すること。
| 1-21 | 業務停止せずにバックアップできること。
| 1-22 | MEDIS標準マスタの他にシステム上必要となる各種マスタを提供すること。
| 1-23 | 職員による各種マスタメンテを可能とすること。
出力 | 1-24 | 蓄積した情報はＣＳＶ出力できること。
セキュリティ | 1-25 | 無線ＬＡＮを利用する機器間の情報送受信を暗号化すること。
| 1-26 | 情報資産のセキュリティ確保に係る助言を行うこと。
他システム連携 | 1-27 | 電子カルテシステム等の関連システムと連携すること。
関連業者との調整 | 1-28 | 調達物品の搬入・据え付け及び稼動のために関連業者（システム構築業者等）と調整を行なうこと。
| 1-29 | 機器設置場所、機器発熱量、電気容量、情報コンセント設置場所等の情報提供と建築業者との調整を行うこと。
| 1-30 | 薬剤マスタは医療情報システム導入業者と調整すること。
接続機器等 | 1-31 | （1）全自動錠剤散薬分包システム
（2）散薬監査システム
（3）藥袋印字システム
（4）薬ラベルプリンタ
（5）注射ラベルプリンタ
移転協力 | 1-32 | 平成29年度に予定している移転計画へ協力すること。
（2）構築体制
構築体制等 | 1-33 | 受注後速やかに関連会社を含めたシステム構築及び保守体制表の提出と本県の承諾を得ること。
| 1-34 | 体制・担当者をやむを得ず変更する場合は事前に本県の承諾を得ること。
| 1-35 | 各システムの主要担当者は医療情報システム構築にかかわる知見や経験を有する要員を確保すること。
| 1-36 | 本県が常時契約履行状況に関する調査を行える体制を確保すること。
構築計画書 | 1-37 | システム稼働までのシステム構築計画書（作業計画書及び計画表（WBSを含む））を契約後速やかに提出し、本県の承諾を得ること。
| 1-38 | 計画書等の変更時は、定例会等で報告すること。
構築方法 | 1-39 | 各システムのデモンストレーションを本県の要望に応じて実施すること。
| 1-40 | 画面サンプル、出力帳票等を提示すること。
| 1-41 | 職員がシステムイメージを持てるよう、システム画面をもとに打ち合わせを実施すること。
進捗管理 | 1-42 | 計画書に定めた事項を遵守し、ＰＭＢＯＫ（Project Management Body of Knowledge）又はこれに準ずるプロジェクト管理体系に準拠したプロジェクト管理をすること。
| 1-43 | 進捗報告では、開発スケジュールと実際の進捗状況の差を明らかにし、遅延対策を講じること。
| 1-44 | 各打合せ、納品物等のレビュー及び作業進捗確認のため、本県が定める会議（建築定例を含む）に出席し、進捗状況及び「検討課題管理表」による課題解決状況を報告すること。
| 1-45 | 会議議事録を作成し、担当職員に提出すること。
| 1-46 | 既存施設及び本県内での作業に当たっては、担当職員の指示に従うこと。
データ持ち出し | 1-47 | 施設外にデータ持ち出す場合、事前に本県へ目的、利用方法を明記した依頼書の提出と承諾取得
その他 | 1-48 | 受託決定後、速やかに導入機器構成、設置台数、機能仕様及び設備要求事項を提出すること。
| 1-49 | システム開発時の消耗品、備品(FD、トナー、プリント用紙模擬患者診察券等)は受託者負担とすること。
（3）テスト
テスト計画・実施 | 1-50 | テスト実施計画書を提出と本県の承諾を得ること。
| 1-51 | テストのために必要な機器等は受注者負担とすること。
| 1-52 | システムテストの結果をテスト結果報告書として提出すること。
| 1-53 | テストで発見された不具合は、開院までに解消すること。
| 1-54 | リカバリテストを実施すること。
テストデータ | 1-55 | テストデータは受託者が作成すること。
| 1-56 | テスト患者氏名等は、実際の患者氏名と容易に識別できるよう配慮すること。
受入テストの支援 | 1-57 | 本県が受入テストを行う場合に支援すること。
（4）教育・操作訓練
教育・操作訓練計画 | 1-58 | 教育訓練計画書を提出し、本県の承諾を得ること。
教育・操作訓練方法 | 1-59 | 部門システムの教育・操作訓練を実施すること。
| 1-60 | 導入機器の教育・操作訓練を実施こと。
| 1-61 | 利用者環境の設定・変更、システムの監視やシステム性能の改善などに関する教育を実施すること。
| 1-62 | バックアップ、障害時対応の教育を実施すること。
| 1-63 | 教育・操作訓練回数は全職員2回以上、3時間/回程度実施すること。
習熟度の目標 | 1-64 | 日常業務に支障のないレベルの習熟度目標とすること。
訓練場所 | 1-65 | 新センターで実施すること。
教育訓練教材 | 1-66 | ユーザーマニュアルを提供すること。
報告と評価 | 1-67 | 実施報告書を作成すること。
| 1-68 | 習熟度に応じて教育訓練を追加実施すること。
（5）リハーサル
リハーサル | 1-69 | 医療情報システム導入業者と調整の上、リハーサル計画書を別途作成し、本県の承諾を得ること。
| 1-70 | リハーサル用データは、本県の想定ケースをもとに受託者が作成すること。
| 1-71 | 全体リハーサル（3回予定）に参加すること。
| 1-72 | 各部門毎のリハーサルを1回以上実施すること。
| 1-73 | リハーサルで発見された不具合は、開院までに解消すること。
（6）搬入・据付及び調整等
搬入・据付 | 1-74 | 調達物品の搬入及び据え付け、稼動のための調整を行なうこと。
| 1-75 | 装置の納入場所については、本県と協議すること。
調整 | 1-76 | 調達物品の構成内容については、本県に問い合わせること。
| 1-77 | 部門内ネットワークと別途発注の医療情報システムネットワークシステム(調剤兼事務室に医療情報システムネットワーク6箇所敷設)の接続に必要な調整を行なうこと。
（7）.納入成果物
平成28年度 | 1-78 | システム構築及び保守体制表
| 1-79 | システム構築計画書
| 1-80 | リハーサル計画書
| 1-81 | 進捗管理表
| 1-82 | 各種打合せ議事録
| 1-83 | 検討課題管理表
| 1-84 | 業務運用フロー
| 1-85 | テスト実施計画書
| 1-86 | 教育訓練計画書
| 1-87 | ハードウェア構成図
| 1-88 | ハードウェア機種・仕様
| 1-89 | サーバ等設計及び設定資料
| 1-90 | ハードウェア及びソフトウェア管理台帳
| 1-91 | 納品書（ハード、パッケージプログラム、ライセンス証明書）
| 1-92 | 上記以外に県が要求する報告書
平成29年度 | 1-93 | テスト結果報告書
| 1-94 | 教育訓練実施報告書
| 1-95 | システム及び機器操作マニュアル
| 1-96 | 操作マニュアルは画面ｺﾋﾟｰとともに分かりやすく簡便な説明の記載すること。
| 1-97 | 操作マニュアルは本県職員が満足するまで変更すること。
| 1-98 | リカバリ・リストアマニュアル
| 1-99 | 各種打合せ議事録
| 1-100 | 月次業務報告書
| 1-101 | 定期研修計画書
| 1-102 | 障害報告書
| 1-103 | 上記以外に県が要求する報告書
提出部数 | 1-104 | 成果物は紙で３部及び電子ファイル（ワード、エクセル、パワーポイントで作成）で一式納品すること。
その他 | 1-105 | 成果物は日本語とすること。
（8）知的財産権等
著作権 | 1-106 | 納入成果物（項番1-78～1-103）は本県が著作権を有することを承諾すること。
| 1-107 | 納入成果物のうち、従前より受託業者（仕入れ先を含む）が著作権を有するものは、著作権は留保されるが、その翻案等により発生した二次的著作物の著作権は本県に譲渡すること。
| 1-108 | 著作権の所在にかかわらず、委託契約終了後も本県は次期調達システムの使用を継続し、改変できる権利を有すること。
工業所有権 | 1-109 | 工業所有権を受ける権利の対象となる発明、考案又は意匠(以下「発明等」)において、本県側の過程(本県保有の技術、情報、着想等)のみにおいて完成された場合、その工業所有権は本県に帰属することを承諾すること。
| 1-110 | 受託業者側の過程のみにおいて完成された発明等の工業所有権は受託業者側に帰属すること。
| 1-111 | 上記2項以外の発明等は、本県と受託業者の共有に帰属することを承諾すること。
（9）運用・保守
基本事項 | 1-112 | システム稼働後、安定稼働を確認するまでの期間、担当者が常駐すること。
| 1-113 | メンテナンスサービスの拠点が市内にあること。
| 1-114 | 本調達品の無償保証期間は、安定稼動時から１年間とすること。
保守期間中の操作説明等 | 1-115 | システム操作方法の説明（随時説明と定期研修）を実施すること。
| 1-116 | 定期研修は新規異動者に対して毎年1回以上、3時間/回程度実施すること。
| 1-117 | 各種問い合わせに対応すること。
定期保守 | 1-118 | 定期点検を実施すること。
| 1-119 | OS及びミドルウェアのパッチを適宜実施すること。
| 1-120 | ライセンス管理を実施すること。
障害対応 | 1-121 | 障害対応窓口を365日・24時間開設すること。
| 1-122 | 障害切り分け（ソフト、ハード、ネットワーク）に対応すること。
| 1-123 | 障害復旧のための技術者派遣が必要な場合、2時間以内に当施設に到着すること。 ＊2時間以内に到着が困難な場合：直ちに復旧見込み時間と対応スケジュールの報告（大規模災害発生時を除く）
| 1-124 | ソフトウエアの復旧時間は障害発生後、24時間以内とすること。
| 1-125 | 障害復旧後に障害報告書を提出すること。
診療報酬改定等の対応 | 1-126 | 診療報酬改正を保守範囲内で対応すること。
| 1-127 | 医療情報システムのマスタ変更に伴う、関連マスタの変更を行うこと。
機能改善 | 1-128 | 本県からの要望による軽微なシステム機能改善は、保守範囲内で対応すること。
| 1-129 | 機能改修のための見積もり作業は、保守範囲内で対応すること。
ハード保守 | 1-130 | 設置場所変更又は端末等の増設に伴うハードウェア設定変更を実施すること。
| 1-131 | ハードウェア交換、設定及びソフトウェアのインストールを実施すること。
| 1-132 | サーバーは保守期間内のオンサイト保守とすること。
| 1-133 | クライアント、プリンタはオンサイト保守又はセンドバック保守とすること。
保守契約終了時の対応 | 1-134 | 納入機器の撤去と内部データの消去（見積に費用を含むこと）を行うこと。
| 1-135 | 保管データは本県指定様式（CSV、DICOM等）により出力できること。 ＊本県指定様式は構築業者決定後に協議
| 1-136 | 業務引継ぎ計画書を作成し、本県の承認を得ること。
| 1-137 | 次々期受託業者が円滑に機器調達、運用・保守業務を開始するための支援を行うこと。
| 1-138 | 関連システム、機器との連携に当たり、関連ベンダーとの積極的な調整を行うこと。
サービスレベル協定 | 1-139 | サービスの品質に対する要求水準を規定するサービスレベル協定の締結を承諾すること。
2.薬剤部門システム要件
（1）オーダ受送信システム
電子カルテシステムとの連携 | 2-1 | 本県の電子カルテシステムとの接続が可能で、通信端末を介し情報を得ること。
| 2-2 | 本県の電子カルテシステムとのオンライン化において、情報伝達のためのソフトを含んでいること。
| 2-3 | 受信する情報は入院・外来処方及び注射オーダ、患者基本情報等とすること。
受信歴の表示 | 2-4 | 画面上には受信件数（ＩＤ番号、患者名、診療科、処方区分等）を表示すること。
機器構成 | 2-5 | 機器構成は、調剤処方受信兼注射処方受信用、としてパソコン（管理機器）１台構成とすること。
機器要件 | 2-6 | パソコンはCPUがインテルCeleron G1840(2.80GHz)相当以上、主記憶装置の容量は２GB以上を備えていること。
| 2-7 | パソコンは300GB以上の物理容量を持つ磁気ディスク装置を内蔵すること。
| 2-8 | 17インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カラーディスプレイ、日本語キー入力付きキーボードおよびマウスを有していること。
| 2-9 | OSは、アプリケーションの動作確認済で最新のシステム、バージョンを適用すること。(Windows 8.1 Pro相当)
| 2-10 | パソコンは1000Base-T以上のインターフェースを2個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
| 2-11 | システム稼働に必要なアプリケーションソフト及びウィルス対策ソフトを登載すること。
（2）サーバシステム
データ保管 | 2-12 | 処方・注射情報をバックアップする機能が有ること。
| 2-13 | 各制御装置に係わるファイルの保存管理を行う機能が有ること。
接続機器連携 | 2-14 | 各装置間をLANで繋ぎシステムを構築すること。
下位システムとの連携 | 2-15 | 各種接続機器の全てのデータ及び情報変換のためのマスタを保管・管理ができること。
機器構成 | 2-16 | 機器構成は、冗長化構成とし、障害時に連続運転が可能なこと。
サーバ要件 | 2-17 | サーバ機能は受託者が推奨する機器とし、円滑にシステム運用が実現できること。
| 2-18 | 稼動時期を考慮し､稼動時に陳腐化しない機器を提供すること。
| 2-19 | サーバは保守期間内でレスポンス低下なし（基本的にデータ最大負荷時においても3秒以内を実現）
| 2-20 | 保管容量は5年以上とすること。
| 2-21 | ハードディスクは、ＲＡＩＤ5同等の構成とすること。
| 2-22 | 将来、ハードディスクの増設可能な構成とすること。
| 2-23 | データバックアップ装置（NAS,LTOテープ等）を装備し、定時自動バックアップができること。
| 2-24 | データベースは汎用的なRDBMSを登載すること。
| 2-25 | 省スペースをを考慮したサーバタイプ（ブレード、ラックマウント等）による構成とすること。
| 2-26 | 液晶コンソールモニタを有し、KVMスイッチにより制御できること。（液晶コンソールを複数システムで共用可）
| 2-27 | サーバの自動運転監視ができること。
| 2-28 | サーバの警告や障害が発生した場合は､メール等による通知機能があること。
| 2-29 | 19インチラックに搭載すること。
| 2-30 | サーバOSは最新のOSを使用すること。ただしそのOSがシステムとの親和性が低い場合は、それに適したOSを使用すること。(Windows Server 2012 R2日本語版相当)
| 2-31 | CD-ROM（24倍速）を内蔵していること。
| 2-32 | 1000Base-T以上のインターフェースを2個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
無停電電源装置（UPS） | 2-33 | サーバの総電源容量を確保できる常時インバータ給電方式のUPSを備え、停電を通知するアラーム機能を有し、かつ停電した旨をサーバに通知しオートシャットダウン対応できること。
（3）.処方解析監査システム
調剤処方オーダー解析機能 | 2-34 | 本県の電子カルテシステムより受信した情報を薬剤部門システム用データに変換できること。
調剤処方オーダー監査 | 2-35 | 処方及び注射オーダ情報を画面上に表示し、処方及び注射のチェックを実施できること。
| 2-36 | 処方チェックはメインサーバに登録された各種情報をもとに以下の項目で行えること。
相互作用（処方薬と注射薬との相互作用を含む）
矛盾処方
重複薬品、成分、薬効（配合成分やプロドラッグ成分等の重複を含む）
系統重複
適応症×禁忌症（ただし、病名コードがない場合でも対応できる薬品組合せでのチェック）
日数
用量
長期投薬（向精神薬・麻薬・新薬の投与日数制限）
| 2-37 | 薬剤部で登録された以下の患者状態を利用してチェックが行えること。
年齢、患者状態（小児、妊婦、高齢者等）
他院服用薬・併用薬（採用薬/非採用薬/OTC薬品）
持込薬（採用薬/非採用薬/OTC薬品）
常備薬 （採用薬/非採用薬/OTC薬品）
アレルギー （食品/その他 ）
症状 （副作用/併発疾患 ）
疾患名 （現病歴/既往歴/医事病名）
食事
| 2-38 | 処方及び注射チェックによるワーニング情報は、画面とプリントアウトにより確認が行えること。
| 2-39 | チェック項目は全てパラメータ化され、必要な項目にチェックを入れるだけで処方チェックが行えること。
| 2-40 | チェックは自動、手動の切り換えができ、Do処方の場合は監査なしの設定ができること。
| 2-41 | 処方及び注射チェックを行い、問題のない処方は内規に合致した情報処理をし、各調剤機器へ送信できること。
処方箋・薬袋 | 2-42 | 処方箋は2枚発行ができること（正処方箋と病棟控え）。
| 2-43 | 処方箋には医事会計システムで出力する薬引換券番号（処方箋No.）を出力すること。
| 2-44 | 処方箋には錠剤薬剤の刻印または識別記号が表記できること。
| 2-45 | 処方箋には、薬品ごとに薬品名称をカラー印字できること（ハイリスク薬など）。
| 2-46 | 処方箋や薬袋には薬剤毎に処方１回量が表記できること。
薬剤情報提供書 | 2-47 | 情報提供文書の出力指示をし、薬袋印字システムに送信できること。
| 2-48 | 医薬品情報データベースをもとに薬剤画像付薬剤情報提供書を発行できること。
| 2-49 | 薬品の表示順番（内服・頓服・注射・点滴、薬品名、用法など）を設定できること。
| 2-50 | 薬剤情報は外来・入院問わず、処方情報などの指示に従い自動発行できること。
| 2-51 | 薬剤情報は科別に文言を区別して出力できること。
| 2-52 | 薬剤情報は用法・用量等も含んでいること。
| 2-53 | 薬剤情報は削除・変更の情報だけでもできること。
| 2-54 | 薬剤情報は再発行ができること。
| 2-55 | 当センター採用以外の持参薬をふくめた印刷ができること。
| 2-56 | 前回処方から今回処方に追加された処方薬を表示できること。
| 2-57 | 1回量、1日量、用法名・用法コメント・薬品コメント等の追加・変更ができること。
| 2-58 | 薬剤情報文書には検査薬説明内容も一緒に出力できること。
| 2-59 | 薬剤情報用紙はA4サイズであること。
お薬手帳 | 2-60 | お薬手帳用の情報が出力できること。
患者情報連携 | 2-61 | 本体システムから患者情報（病名、患者住所、患者番号、連絡先等）が取り込めること。
監査報告・記録 | 2-62 | 患者ＩＤ、患者氏名、処方内容、処方チェック結果等の詳細情報を表示・印刷できること。
機器構成 | 2-63 | 機器構成は、パソコン1台とすること。
パソコン要件 | 2-64 | パソコンはCPUがインテルCeleron G1840(2.80GHz)相当以上、主記憶装置の容量は２GB以上を備えていること。
| 2-65 | パソコンは300GB以上の物理容量を持つ磁気ディスク装置を内蔵すること。
| 2-66 | 17インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カラーディスプレイ、日本語キー入力付きキーボードおよびマウスを有していること。
| 2-67 | OSは、アプリケーションの動作確認済で最新のシステム、バージョンを適用すること。(Windows 8.1 Pro相当)
| 2-68 | パソコンは1000Base-T以上のインターフェースを1個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
| 2-69 | システム稼働に必要なアプリケーションソフト及びウィルス対策ソフトを登載すること。
（4）.医薬品情報システム
DI情報 | 2-70 | DI情報（添付文書）が容易に確認できること。
| 2-71 | DI情報は薬剤画像の確認も容易に行なえること。
機器構成 | 2-72 | 機器構成は、サーバ１台、管理用パソコン1台、カラープリンタ1台構成とすること。
クライアント要件 | 2-73 | 閲覧・入力は、本県の電子カルテシステムのパソコンでも利用ができること。
サーバ要件 | 2-74 | サーバはCPUがインテルXeon E3-1220v3(3.10GHz)相当以上、主記憶装置の容量は4GB以上を備えていること。
| 2-75 | サーバは300GB以上の物理的容量を持つ磁気ディスク装置を有していること。
| 2-76 | ハードウェアコンポーネントを二重化することにより、万が一、片方のハードウェア本体にトラブルが発生しても連続運転が可能なこと。
| 2-77 | サーバOSはWindows Server 2012 R2日本語版相当以上の機能を有すること。
| 2-78 | 17インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カラーディスプレイ、日本語キー入力付きキーボードおよびマウスを有していること。
| 2-79 | CD-ROM（24倍速）を内蔵していること。
| 2-80 | 1000Base-T以上のインターフェースを2個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
管理用パソコン要件 | 2-81 | 管理用パソコンはCPUがインテルCeleron G1840(2.80GHz)相当以上、主記憶装置の容量は２GB以上を備えていること。
| 2-82 | 管理用パソコンは300GB以上の物理容量を持つ磁気ディスク装置を内蔵すること
| 2-83 | 17インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カラーディスプレイ、日本語キー入力付きキーボードおよびマウスを有していること。
| 2-84 | OSは、アプリケーションの動作確認済で最新のシステム、バージョンを適用すること。(Windows 8.1 Pro相当)
| 2-85 | 管理用パソコンは1000Base-T以上のインターフェースを1個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
| 2-86 | システム稼働に必要なアプリケーションソフト及びウィルス対策ソフトを登載すること。
カラープリンタ要件 | 2-87 | カラープリンタはエンジン解像度600dpi以上であること。
| 2-88 | カラープリンタは用紙出力サイズは、A4判以上であること。
| 2-89 | カラーレーザプリンタは印字速度は15枚／分以上であること。
データベース提供 | 2-90 | 医薬品情報データベースを別途調達の電子カルテシステムに提供し、処方及び注射オーダー時のDI情報参照に利用できること。
3.接続機器要件
（1）全自動錠剤散薬分包システム
分包データ連携 | 3-1 | 処方解析監査システムから調剤処方の分割生成処理・包装形態指示を制御装置が受け取り、順次一包化分包を行えること。
| 3-2 | 処方解析監査システムから散薬調剤の指示のある処方データを受け取れること。また、散薬監査システムにて出力された監査記録紙のバーコードを読み込むことで分包する患者を限定し、薬包紙に患者名、用法名、薬品名等を印字できること。
| 3-3 | 錠剤と散薬の一包化分包ができること。
分包紙印字 | 3-4 | 処方区分、病棟毎に自動で印字内容を変更できること。
| 3-5 | 診療科、病棟、患者毎に自動で印字内容を変更できること（薬剤名称印字の有無など）。
機器構成 | 3-6 | 機器構成は、制御用ノートパソコン1台、全自動錠剤散薬分包機1台とすること。
制御パソコン要件 | 3-7 | 制御パソコンは以下の要件を満たすこと。
| 3-8 | タッチパネル式のノート型パソコン又はタブレットであること。
| 3-9 | OSは、アプリケーションの動作確認済で最新のシステム、バージョンを適用すること。(Windows 8.1 Pro相当)
| 3-10 | 100Base-T以上のインターフェースを１個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
| 3-11 | システム稼働に必要なアプリケーションソフト及びウィルス対策ソフトを登載すること。
| 3-12 | CPUは、インテルCeleron M プロセッサ 900MHｚ相当以上の性能機能を有していること。
| 3-13 | 主記憶装置の容量は、2GB以上であること。
| 3-14 | 物理的容量は、80GB以上の磁気ディスクを内蔵すること。
| 3-15 | モニタは、対角10インチ以上・解像度1024×768ドット以上のFLバックライト付TFTカラーLCDであること。
分包性能 | 3-16 | 分包速度は、低速20～25包／分、標準35～40包／分、高速＝45～50包／分 等の段階切り替えが可能であること。
| 3-17 | 散薬分包機部は分包数が1～93包の包装数設定可能な分割機であること。
| 3-18 | 全自動散薬分包機の分包紙は薬品に対しての品質保持に優れていること。又シールずれのない二ツ折り分包紙を採用し交換も容易であること。
| 3-19 | 全自動散薬分包機の印字は全行印字熱転写方式であること。
| 3-20 | 全自動散薬分包機の集塵効率は、0.5ミクロン・95％以上であること。
| 3-21 | 全自動散薬分包機は48マス以上の錠剤コンベアがあり、筐体内に収納できること。
| 3-22 | 全自動散薬分包機はコンタミ防止対策として、ホッパー部の帯電防止加工やハンドクリーナーが付属されていること。
| 3-23 | 薬剤が通過する内側は、コンタミを最小化するための特殊鏡面仕上げを施していること。
| 3-24 | 本体付属のバキューム清掃具でＲ円盤等を清掃できる機能を有していること。
| 3-25 | 清掃時に便利なように、電源ＯＦＦ時にはＲ円盤をフリーに動かす機能を有していること。
| 3-26 | 制御パソコンのモニターに、エラー内容を表示する機能を有していること。
分包機要件 | 3-27 | 錠剤分包機部は薬剤の収納カセット数が154種以上であること。153種以下の場合はフリーカセット差替え自動認識可能であること。
| 3-28 | 錠剤分包機部は薬剤の補充の度合いに合わせ、配置を自由に変更できること。
| 3-29 | 錠剤分包機部は錠剤の収納カセットが抗菌性、防湿性等に優れていること。また、電気関係機械関係と別機構とし、洗浄が容易にできること。
| 3-30 | 錠剤分包機部はカセットの配置換えが容易に行えるように、薬剤収納カセット種は2種（大・小）以下であること。
| 3-31 | 至急の割り込み及び機器の指定もできること。
| 3-32 | 非実装薬剤の一包化が容易に出来、非実装薬剤のリストがタッチパネルに表示できること。
| 3-33 | 分包した薬剤内容の確認が容易に行えること。
| 3-34 | 分包紙への印字は鮮明であること｡［氏名、ＩＤ番号、薬品名、用法（特殊な場合も含む）等］
| 3-35 | 情報提供の観点から、薬品名などを印字可能なこと。
| 3-36 | 分包済み履歴からの再分包がスムーズに対応可能であること。
| 3-37 | 操作は容易に出来て、保守・点検が容易にできること。
| 3-38 | 本体サイズはＷ1780mm×D798mm×H2000mm以下で、本県薬局で指定する場所に設置できること。
（2）散薬監査システム
秤量監査機能 | 3-39 | 散剤及び錠剤粉砕により散薬調剤の指示のある処方データを処方解析監査装置より受け取り、モニターに表示できること。
| 3-40 | 秤量結果をプリンターで印字し、監査記録として記憶装置に保存できる機能を有していること。
| 3-41 | 監査記録紙にはバーコードを印字し、そのバーコードを利用して散薬分包機にて分包する際に処方データを自動で呼び出せること。同時に散薬分包機用に合わせたデータを作成できること。（処方番号等）
| 3-42 | 処方情報との整合性が容易に確認でき、薬剤名及び用法・用量が確認が行え、また、記録は監査システム内に最低１カ月は記憶され、必要に応じ出力できること。
| 3-43 | 薬剤認識はバーコードを利用して自動で行えること。ＧＳ－１コードが使用できること。
| 3-44 | 薬剤容器の配置場所は固定されないこと。
| 3-45 | 各薬剤のオンライン以外の手入力による調剤も利用できること。
| 3-46 | 機器の操作、保守点検が容易にできること。
| 3-47 | 音声によるアラート機能を有すること。
機器構成 | 3-48 | 機器構成は、制御用パソコン1台、電子天秤1台、バーコードリーダー1台、サーマルプリンタ1台を基本とする受託者推奨の構成とすること。
電子天秤要件 | 3-49 | 計量に対する応答性に優れ、作業が迅速に行えること。（測定範囲は０．００１～４００ｇであり、０．１ｇ／０．０１ｇ／０．００１ｇで測定レンジを切り替える機能を有している場合は加点とする。）
| 3-50 | 設置場所の風や振動などの使用環境に対応させるため、２回以内の操作で応答特性を自動調整できること。
| 3-51 | 表示はデジタル数字による表示であること。
| 3-52 | 計量に対する応答性に優れ、計量操作を容易に行え、作業が迅速に行えること。
タッチパネルパソコン要件 | 3-53 | CPUがインテル Atom Processor N270相当以上、主記憶装置の容量は512MB以上を備えていること。
| 3-54 | 40GB以上の物理容量を持つ磁気ディスク装置を内蔵すること。
| 3-55 | 対角10.4インチ以上、解像度1024×768ドット以上のタッチパネル式TFT液晶カラータイプを有していること。
| 3-56 | OSは、アプリケーションの動作確認済で最新のシステム、バージョンを適用すること。(Windows 8.1 Pro相当)
| 3-57 | 100Base-T以上のインターフェースを1個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
| 3-58 | システム稼働に必要なアプリケーションソフト及びウィルス対策ソフトを登載すること。
バーコードリーダー要件 | 3-59 | 設置タイプのもので、2次元バーコード読み取り対応であること。
レシートプリンタ要件 | 3-60 | サーマルプリンタとし、用紙幅58mm以上で、オートカット機能を有すること。
（3）薬袋印字システム
薬袋作成 | 3-61 | 処方箋、薬袋等の表記は本体処方箋情報で、自動的に印刷され、表記内容は最適で整合性が取られていること。（氏名、ＩＤ番号、生年月日、診療科、用法、投与日数、投薬番号、同姓同名有り印字、併診有り等）
| 3-62 | 印字にはWindowsフォントを使用できること。
| 3-63 | 粉砕等の指示、シロップ剤の混合、外用剤の練合等の指示が出力できること。
| 3-64 | 薬袋へは薬剤名、簡単な薬効が印字できること。
| 3-65 | 薬袋へは薬剤ごとの取り扱い注意文などをカラー印字できること。
| 3-66 | 印字は仮名、漢字、片仮名、英数文字、バーコード等での印字ができること。
| 3-67 | 薬袋の種類、サイズ等は本体処方情報で自動的に判断されること。
| 3-68 | 薬袋印字装置からは処方箋、薬袋、薬剤情報提供書が印刷され、患者毎にセットされること。
| 3-69 | 処方内容や区分、患者状態によって、機器または排紙先の指定切替が自動で行えること。
| 3-70 | 薬袋の別包処理ができること。
麻薬指示箋 | 3-71 | 麻薬処方の仮処方箋が出力できること。
緊急処方対策 | 3-72 | 至急の割り込みができること。
機器構成 | 3-73 | 機器構成は、パソコン1台、薬袋印字装置1台とすること。
パソコン要件 | 3-74 | CPUがインテルCeleron G1840(2.80GHz)相当以上、主記憶装置の容量は２GB以上を備えていること。
| 3-75 | 300GB以上の物理容量を持つ磁気ディスク装置を内蔵すること。
| 3-76 | 17インチ以上、解像度1280×1024以上の液晶カラーディスプレイ、日本語キー入力付きキーボードおよびマウスを有していること。
| 3-77 | OSは、アプリケーションの動作確認済で最新のシステム、バージョンを適用すること。(Windows 8.1 Pro相当)
| 3-78 | 1000Base-T以上のインターフェースを1個有し、通信プロトコルはTCP/IPであること。
| 3-79 | システム稼働に必要なアプリケーションソフト及びウィルス対策ソフトを登載すること。
薬袋プリンタ要件 | 3-80 | A5～A4サイズに対応し、カラー印刷ができること。
| 3-81 | 処方箋、薬袋、薬事情報提供書が薬袋印字装置より出力が可能なこと。
| 3-82 | 4種類以上の用紙（薬袋）をセットできること。
| 3-83 | 遮音性等の室内環境への配慮がされていること。
| 3-84 | セットできる薬袋は単票で、原則JIS規定のサイズであること。
| 3-85 | 機器の操作、メンテナンス、消耗品の補充又は交換がトレー方式で容易にできること。
| 3-86 | サイズは手差しトレイを広げた状態でＷ640mm×Ｄ850mm×Ｈ1008mm以下で、本県薬局で指定する場所に設置できること。
| 3-87 | 作業効率の面から薬袋の補充が容易にできること。
| 3-88 | 薬袋が１カセットに100枚以上、手差しに50枚以上ストックできること。
（4）薬ラベルプリンタ
ラベルプリンタ要件 | 3-89 | 印字は仮名、漢字、片仮名、英数文字、バーコード等でできること。
| 3-90 | 印字方式は、熱転写方式または感熱方式であること。
| 3-91 | ラベル500枚以上を１セットとした連続式又はサーマルタイプのロール紙方式であること。
| 3-92 | 解像度は、200ｄｐｉ以上であること。
| 3-93 | 印字幅は、3インチ以上であること。
| 3-94 | 機器の操作、メンテナンス、消耗品の補充又は交換が容易にできること。
| 3-95 | 機器のサイズは本県薬局で指定する場所に設置できるサイズであること。
| 3-96 | ラベルの補充が容易であること。
（5）注射ラベルプリンタ
ラベルプリンタ要件 | 3-97 | 印字は仮名、漢字、片仮名、英数文字、バーコード等でできること。
| 3-98 | 印字方式は、熱転写方式または感熱方式であること。
| 3-99 | ラベル500枚以上を１セットとした連続式又はサーマルタイプのロール紙方式であること。
| 3-100 | 解像度は、200ｄｐｉ以上であること。
| 3-101 | 印字幅は、3インチ以上であること。
| 3-102 | 機器の操作、メンテナンス、消耗品の補充又は交換が容易にできること。
| 3-103 | 機器のサイズは本県薬局で指定する場所に設置できるサイズであること。
| 3-104 | ラベルの補充が容易であること。