## 別紙６
別紙６ |  |  |  |  | 現存率（現在、保有する性能）調査票
現存率①×100 |  | ％
区 分 | 構 成 |  | 種 類 |  | 各部現存率 | K | 再建設指数 | 再建設指数調整値 | 現存指数 | 現存率
|  | P |  | N | 内 容 | 率 | P×N | R＝P×N/0.4 | K×R | Σ(K×R)/Σ(R)
構 造 |  | 140 | 鉄骨・鉄筋コンクリート | 1.5
|  |  | 鉄筋コンクリート | 1
|  |  | ブロック造 | 0.7
|  |  | 鉄骨造 | 0.9
|  |  | れんが造、石造 | 1.2
主要部の 仕 上 | 屋 根 | 10 | ・ｱｽﾌｧﾙﾄ防水、ｺﾝｸﾘｰﾄ押えﾓﾙﾀﾙ塗 | 1.7
|  |  | ・アスファルト露出防水 | 1
|  |  | ・モルタル防水 | 0.5
|  |  | ・石綿スレート、かわら、銅板 | 0.4
| 外 壁 | 25 | ・タイル（小口） | 1.4
|  |  | ・モザイクタイル | 1
|  |  | ・コンクリート打放し | 1
|  |  | ・モルタル、リシン吹付 | 0.6
| 内 壁 | 20 | ・モルタル | 1
|  |  | ・ブラスター | 0.8
|  |  | ・木製 | 0.7
| 天 井 | 20 | ・吸音テックス | 1.1
|  |  | ・ボード | 1
|  |  | ・ブラスター | 0.8
|  |  | ・木製 | 0.7
| 床 | 20 | ・リノリウム | 1.3
|  |  | ・プラスチックタイル | 1.1
|  |  | ・アスファルトタイル（暗） | 1
|  |  | ・モルタル | 0.8
|  |  | ・木製 | 0.7
| 外部建具 | 35 | ・アルミサッシ（オーダー） | 1.2
|  |  | ・アルミサッシ（既成） | 1
|  |  | ・スチールサッシ | 0.9
|  |  | ・木製 | 0.7
| 内部建具 | 10 | ・木製 | 1
小 計
設 備 | 電灯設備等 | 20 | ・蛍光灯（300Lx程度以上） | 1
|  |  | ・蛍光灯（300Lx程度以下） | 0.8
|  |  | ・白熱灯 | 0.4
| 電線類その他 | 15 | ・ビニール被覆線 | 1
|  |  | ・ゴム被覆線 | 0.9
| 給排水その他 | 20 | ・水洗便所 | 1
|  |  | ・くみ取便所 | 0.4
| 暖 房 | 40 | ・空気調和 | 1.9
|  |  | ・温風（ボイラー方式） | 1.3
|  |  | ・温風（熱風炉式） | 1
|  |  | ・その他 | 1
小 計
外力条件 |  | 25 | 別表による係数
合 計
| 調査責任者 | 職・氏名 |  | 印

## 別表
各部現存率（Ｋ）
| 各 部 現 存 率 Ｋ の 値 |  |  | （構造）内容
|  |  |  | １ 損耗なし、又は損耗の程度僅少 | [13 empty] | 1 | 0.9
|  |  |  | ２ 中小亀裂、鋼材発錆（鉄骨造）、外力による小変形がみられるが耐力上影響が殆んどないもの | [13 empty] | 0.9 | 0.8 | 0.7
|  |  |  | ３ 損耗が進み、部分的補修、補強又は取替えを必要とするもの | [13 empty] | 0.7 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | ４ 不同枕下による大亀裂、建物の傾斜、鉄筋被覆材の広範囲の脱落、発錆による主鋼材の断面欠損、その他により構造上大補強を必要とするもの | [13 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | ５ 構造上損耗著しく建替えを必要とするもの | [13 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.1
（仕上、設備）内容
|  |  |  | １ 損耗なし、又は損耗の程度僅少 | [13 empty] | 1 | 0.9
|  |  |  | ２ 汚染及び損耗はある程度みられるが、機能上問題のないもの、又は極く小規模の補修を必要とするもの | [13 empty] | 0.9 | 0.8 | 0.7
|  |  |  | ３ 損耗が進み、部分的補修を必要とするもの | [13 empty] | 0.7 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | ４ 相当部分で損耗が進み、機能低下が顕著であるが、部分補修が可能なもの | [13 empty] | 0.5 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | ５ 損耗の程度著しく全面建替えを要するもの | [13 empty] | 0.3 | 0.2 | 0.1
外力条件（Ｎ） | [13 empty] | 現存率に基づく評点、老朽度
| ａ 海 岸 か ら の 距 離 |  |  |  |  | ｂ 積 雪 |  |  |  |  | ｃ 地 盤 |  |  |  | 現 存 率 | 評 点 | 老朽度 | 定 義
| ① 海岸からの距離が８ｋｍをこえる |  |  |  |  | ① 毎年少ない（０～２０ｃｍ未満） |  |  |  |  | ① 普通 |  |  |  | ５０％以下 | １００点以上 | 特Ａ | 特に緊急を要する
| ② 海岸から４ｋｍをこえる８ｋｍ以内 |  |  |  |  | ② 毎年かなりつもる（２０～１００ｃｍ未満） |  |  |  |  | ② やや軟弱 |  |  |  | ６０ 〃 | ９０ 〃 | Ａ | 緊急を要する
| ③ 海岸から４ｋｍ以内 |  |  |  |  | ③ 毎年ひどくつもる（１００ｃｍ以上） |  |  |  |  | ③ 軟弱 |  |  |  | ７０ 〃 | ８０ 〃 | Ｂ | 至急実施すべきである
| ※率（外力条件分類番号ａｂｃ）下記（付表）により | [13 empty] | － | ７０ 〃 | Ｃ | できるだけ早く実施した方がよい
[15 empty] | － | ６０ 〃 | Ｄ | 必要は認めるが急がなくてよい
| （付表） | 率 | 1 | 0.98 | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.9 | 0.88 | 0.86 | 0.84 | 0.82 | 0.8 |  | － | ５０ 〃 | Ｅ | 必要ない
|  |  | ①①① | ②①① | ①①② | ②①② | ①①③ | ②①③ | ①②③ | ②②③ | ①③③ | ②③③ | ③③③
|  | 外力条件 |  |  | ①②① | ②②① | ①②② | ②②② | ①③② | ②③② | ③②③
|  | 分類番号 |  |  | ③①① |  | ①③① | ②③① | ③①③ |  | ③③②
[7 empty] | ③①② |  | ③②②
[7 empty] | ③②① |  | ③③①
| （注） | １ この調査は、取壊し（改築）を行う際の既存施設の老朽度を調査するために行う。
２ 調査票記入要領
ア 調査票の各区分ごとの種類欄（Ｎ）は、該当するか所に○印を付すること。
イ 各部現存率欄（Ｋ）は、下表各部現存率Ｋの値の内容のうち、該当する項目を選定し、老朽度に応じた係数を選択すること（老朽度が大きいものほど係数は小さい。）。また、老朽の具体的な現況を
記入すること。
ウ 外力条件は、ａ海岸からの距離、ｂ積雪、ｃ地盤の各内容ごとに１つを選択し、その組み合わせに応じた係数を種類欄（Ｎ）及び各部現存率欄（Ｋ）に記入すること。
エ 各区分ごと及び合計について、再建設指数（Ｐ×Ｎ）、再建設指数調整値（Ｒ＝Ｐ×Ｎ％／0.4）及び現存指数（Ｒ×Ｋ）を算定すること。
オ 各区分ごとの現存指数の合計（Σ（Ｒ×Ｋ））を再建設指数調整値の合計（Ｒ）で除して現存率を算定すること。
３ 調査に当たっては、一級建築士若しくはこれと同等の資格を有する者がこれに当たること。
４ 調査に当たっては、調査対象施設を実地に調査し、これに当たること。